## PRESUPUESTO V1 SEQ
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 01 DE 2020
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA
OBRAS DE ADECUACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FASE I
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | UNITARIO | PARCIAL | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Demolicion de muros existentes H= 3,31 | M2 | 710
1.2 | Demolicion muros existentes H= 1,25 | M2 | 16
1.3 | Demolicion muros existentes H= 0,85 | M2 | 46
1.4 | Demolicion vigas aereas | ML | 100
1.5 | Demolicion de medias cañas en granito existentes | ML | 350
1.6 | Demolicion de cenefas en granito existentes | ML | 100
1.7 | Desmonte de tuberia sanitaria sin uso inlcuye acarreo a primer piso | GL | 1
1.8 | Desmonte de gabinete contra incendio inlcuye acarreo a primer piso | UN | 2
1.9 | Desmonte tuberia red gases medicinaes inlcuye acarreo a primer piso | GL | 1
1.10 | Desmonte de redes electricas sin uso inlcuye acarreo a primer piso | GL | 1
1.11 | Desmonte de ventanas 1.18 x 1.78 inlcuye acarreo a primer piso | UN | 27
1.12 | Desmonte de ventanas 0.48 x 0.70 inlcuye acarreo a primer piso | UN | 20
1.13 | Desmonte puertas de aluminio al final de pasillos inlcuye acarreo a primer piso | UN | 2
1.14 | Desmonte ventanas de aluminio al final de pasillos inlcuye acarreo a primer piso | UN | 2
1.15 | Desmonte ventanas area acceso 5.06 x 1.15 inlcuye acarreo a primer piso | UN | 1
1.16 | Desmonte ventanas area acceso 1.65 x 1,15 inlcuye acarreo a primer piso | UN | 1
1.17 | Desmonte ventana area de salida 5,40 x 1,15 inlcuye acarreo a primer piso | UN | 1
1.18 | Desmonte de division en aluminio y vidrio 2,5 x 2,5 inlcuye acarreo a primer piso | UN | 1
1.19 | Desmonte de division en aluminio y vidrio 2,5 x 2,5 inlcuye acarreo a primer piso | UN | 1
1.20 | Bajada de escombro desde piso 6 a lugar dispuesto | M3 | 180
1.21 | Evacuacion y disposicion final de escombros (ESMAR) | M3 | 210
1.22 | Desmonte y retiro de obra cieloraso en area de refugio | M2 | 63
2 | PISOS Y ENCHAPES
2.1 | Arreglo media caña en granito por demolicion de muros | ML | 350
2.2 | Construccion de cenefas en granito | ML | 110
2.3 | Arreglo en piso antigua estacion de enfermeria | GL | 1
2.4 | Pulida y resane general de pisos | M2 | 920
2.5 | Pulida y resane general escalera oeste | GL | 1
2.6 | Pulida y resane general escalera sur | GL | 1
2.7 | Elaboracion de plantillas para pisos de baños | M2 | 44
2.8 | Suministro e instalacion pisos de baños piso 30 x 30 | M2 | 44
2.9 | Enchape muros bateria de baños | M2 | 112
2.10 | Enchape muros cuarto de aseo | M2 | 9
2.11 | Guarda escoba general plastico taller virtual | ML | 25
2.12 | Guarda escoba general plastico auditorios | ML | 91
2.13 | Guarda escoba general plastico area administrativa | ML | 79
2.14 | Guarda escoba general plastico hall de circulacion | ML | 110
2.15 | Instalacion esquineros media caña muro muro y muro techo residuos generales | ML | 21
2.16 | Instalacion zocalos media caña residuos generales | ML | 8
2.17 | Acarreo de materiales hasta psio sexto | GL | 1
3 | MAMPOSTERIA LIVIANA
3.1 | Trazado y replanteo | M2 | 920
3.2 | Elaboracion a todo costo de muro en super board. Lam 8 mm hall central H= 3.30 incluye filos y remates y refurzo para marcos de puertas | M2 | 160
3.3 | Elaboracion a todo costo de muro en super board. Lam 8 mm muros divisorios psicologia PAP H=2.50, incluye filos y remates y refurzo para marcos de puertas | M2 | 153
3.4 | Elaboracion a todo costo de muro en super board. Lam 8 mm muros divisorios taller virtual H=2.50, incluye filos y remates y refurzo para marcos de puertas | M2 | 35
3.5 | Elaboracion a todo costo de muro en super board. Lam 8 mm muros divisorios unidad atencion basica H=2.50, incluye filos y remates y refurzo para marcos de puertas | M2 | 26
3.6 | Elaboracion a todo costo de muro en super board. Lam 8 mm muros divisorios area administrativa H=2.50, incluye filos y remates y refurzo para marcos de puertas | M2 | 85
3.7 | Elaboracion a todo costo de muro en super board. Lam 8 mm muros divisorios muros baños nuevos H=2.50, incluye filos y remates y refurzo para marcos de puertas | M2 | 28
3.8 | Elaboracion de dinteles en superboard | ML | 2
3.9 | Elaboracion de perforaciones para lamparas 60 x 60 inc. marco | UN | 130
3.10 | Elaboracion perforaciones lamparas circulares | UN | 34
3.11 | Estructura metalica sobre divisiones en vidrio unidad Psicologia PAP h=0,80 | ML | 8
3.12 | Estructura metalica sobre divisiones en vidrio sala taller virtual h=0,40 | ML | 7
3.13 | Estructura metalica sobre divisiones en vidrio evaluacion, diagnostico y rehabilitacion h=0,40 | ML | 3
3.14 | Estructura metalica sobre divisiones en vidrio tribunal de etica medica h=0,40 | ML | 3
3.15 | Estructura metalica sobre divisiones taller de estimulacion 1 (1 un 4,31) h=0,40 | ML | 5
4 | CIELORRASOS
4.1 | Suministro e instalacion de cielorasos acabado en lamina de super board 4mm, estructura metalica y acabado en estuco plastico para recibir pintura | M2 | 920
4.1 | Pintura acrilica antibacterial de bajo olor, de corona o similar, de alta asepsia, minimo 3 manos o las necesarias para correcto acabado, aplicada sobre estuco acrilico sobreplacas y/o cielos en super board | M2 | 920
5 | PAÑETES SOBRE MUROS
5.1 | Pañete sobre muros de mamposteria en bloque | M2 | 150
5.2 | Estuco acrilico o plastico sobre muros de mamposteria en bloque | M2 | 320
5.3 | Pintura acrilica antibacterial de bajo olor, de corona o similar, de alta asepsia, minimo 3 manos o las necesarias para correcto acabado, aplicada sobre estuco acrilico sobre muros y/o en paredes en super board | M2 | 320
6 | PINTURA SOBRE MUROS
6.1 | Estuco acrilico o plastico sobre muros de mamposteria en bloque | M2 | 920
6.2 | Pintura acrilica antibacterial de bajo olor, de corona o similar, de alta asepsia, minimo 3 manos o las necesarias para correcto acabado, aplicada sobre estuco acrilico sobre muros y/o en paredes en super board | M2 | 920
6.3 | Pintura externas pueratas de ascensor pintura automotriz | UN | 4
6.4 | Resane interiores en muros perimetrales por humedades existentes por aireas acondiconados de otros pisos 3 sectores | GL | 1
6.5 | Arreglo de tuberia sanitarias 7mo piso por mal estado | GL | 1
7 | APARATOS SANITARIOS
7.1 | Griferias para mesa push max cromo | UN | 8
7.2 | Sanitarios Smart redondo Blanco incluye brida de conexión | UN | 5
7.3 | Orinal arrecife con válvula Expt push 1.9s para baterias de baños | UN | 2
7.4 | Lavamanos free para uso en silla de ruedas | UN | 2
7.5 | Lavamanos novara Lavamanos de incrustar en porcelana sanitaria. | UN | 6
7.6 | Superficie para meson de lavamanos incluye tapas laterales y frontales en quartzone incluye estructura de soporte en metal | ML | 4
7.7 | Lavamos semi pedestal ganamax consultorios | UN | 5
7.8 | Suministro e instalacion griferia pocetas palanca aluvia 8" AV5070001 | UN | 1
7.9 | Suminitro e instalacion pocetas acerinox atencion cocineta | UN | 1
7.10 | Taza fluxometro baltica | UN | 2
7.11 | Barras en acero inoxidable para apoyo usuarios sillas de ruedas | UN | 2
7.12 | Divisiones en acero inoxidable acero cal 20 satinado | M2 | 18
7.13 | Rejillas de piso baños publico | UN | 7
7.14 | Secador Tornado en Acero Brillante TIG incluye punto electrico e instalacion | UN | 2
7.15 | Duchas baños discapacitados antibandalica regadera tubular corona | UN | 2
7.16 | Papelera porta rollo en acerinox | UN | 7
7.17 | Dispensadores de jabon en acero | UN | 11
7.18 | logistica y acarreo de materiales para aparatos y suministros sanitarios hasta psio sexto | GL | 1
8 | CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y CRISTAL
8.1 | Acc. Psicología 7,400 x2,500 | UN | 1
8.2 | Evaluación Diagnostico Y Reh 2,500x 2,500 | UN | 1
8.3 | Tribunal Ética medica 2,500 x2,500 | UN | 1
8.4 | S. De Taller virtual 7,000x 2,500 | UN | 1
8.5 | Salida Del Piso 5,400 x1,500 | UN | 1
8.6 | Salida Del Piso 1,640x 1,145 | UN | 1
8.7 | Acceso Al Piso 5,056x 1,145 | UN | 1
8.8 | Viga de amarre para division de vidrio sala de juntas 5 x 0,80 | ML | 5
8.9 | Sala De Juntas 5,000 x2,500 | UN | 1
8.10 | Fachada Norte 1,200x 1,200 | UN | 36
8.11 | Baños 0,500x 0,700 | UN | 29
8.12 | Suministro de espejos para baterias de baño 2.00 x 1.50 borde brillado instalado 4mm | M2 | 6
8.13 | Ventanas tipo taquilla control de asceso y salida | M2 | 6
9 | CARPINTERIA EN MADERA
9.1 | PSICOLOGIA
9.1.1 | Area de medicion 1.00 x 2.00 | UN | 1
9.1.2 | Sala de reuniones 0.80 x 2.00 | UN | 1
9.1.3 | Consultorio No 1 1.00 x 2.00 | UN | 1
9.1.4 | Consultorio No 2 1.00 x 2.01 | UN | 1
9.1.5 | Consultorio No 3 1.00 x 2.02 | UN | 1
9.1.6 | Consultorio No 4 1.00 x 2.03 | UN | 1
9.1.7 | Consultorio No 5 1.00 x 2.04 | UN | 1
9.1.8 | Taller de estimulacion 1.00 x 2.00 | UN | 1
9.1.9 | Evaluacion diagnstico y rehabilitacion 1.00 x 2.00 | UN | 1
9.1.10 | Muebles deposito 0.70/0.90 x 2.50 con entrepaños | ML | 2.5
9.2 | SALA DE TALLER VIRTUAL
9.2.1 | Puertas de acceso 1.00 x 2.00 | UN | 2
9.3 | AUDITORIO 1
9.3.1 | Puertas de 1.80 x 200 | UN | 3
9.4 | AUDITORIO 2
9.4.1 | Puertas de 1.80 x 200 | UN | 2
9.5 | AREA ADMINISTRATIVA
9.5.1 | Acceso 0.80x 2.00 | UN | 1
9.5.2 | Recepcion y control 0.80x2.00 | UN | 1
9.5.3 | Cuarto RAC y DVr 0.80 x 2.00 | UN | 1
9.5.4 | Puertas cuarto de aseo | UN | 1
9.5.5 | Unidad atencion epidemiologica 1.00 x 2.00 | UN | 1
9.5.6 | Tribunal de etica medica 1.00 x 2.00 | UN | 1
9.5.7 | Cocineta mueble superior 1,27 e inferior 1,27 | ML | 2.54
9.6 | PUERTAS BATERIAS DE BAÑOS
9.6.1 | Puerta baños publicos acceso 1.00 x 2.00 | UN | 2
9.6.7 | Puertas baños discapaciados 1,00 x 2.00 | UN | 2
10 | MUEBLES DE ATENCION DRYWAL Y QUARTZONE
10.1 | Mueble area control de acceso estructura en superboard | ML | 2
10.2 | Mueble area control de salida estructura en superboard | ML | 2
10.3 | Superficie en quarzone 12mm area de control acceso y sailda | ML | 4
10.4 | logistica y acarreo de materiales para carpinteria metalica, aluminio, cristal, madera hasta psio sexto | GL | 1
11 | SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
11.1. | SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
11.1.1 | Suministro de CABLE 4PR S/FTP CAT 6 A LEVITON | rollo | 30
11.1.2 | Suministro de Patch Panel de 48 puertos cat 6A 10G LEVITON | un | 3
11.1.3 | Suministro de Jack Cat 6A 10G Leviton (Azul) | un | 112
11.1.4 | Suministro de Patch cord cat 6A 10G (1mt) azul. Leviton | un | 112
11.1.5 | Suministro de Patch cord cat 6A 10G (3mt) azul. Leviton | un | 112
11.1.6 | Suministro de Jack Cat 6A 10G Leviton (Azul) - Datos | un | 65
11.1.7 | Suministro de Jack Cat 6A 10G Leviton (Rojo) - Voz | un | 10
11.1.8 | Suministro de Jack Cat 6A 10G Leviton (Negro) - Camaras | un | 26
11.1.9 | Suministro de Jack Cat 6A 10G Leviton (Negro) - Wifi | un | 11
11.1.10 | Suministro de Jack Cat 6A 10G Leviton (Negro) - Biometricos | un | 6
11.1.11 | Suministro de Bandeja Porta cable BAND CF54X400MM L3M ELECTROZIN Cablofil | un | 28
11.1.12 | Certificación de cableado y puntos de red | un | 112
11.1.13 | Instalacion de Puntos de Datos | un | 112
11.1.14 | Rotulación puntos de red y patch panels | un | 224
11.1.15 | Suministro de Faceplate Blanco Marfil Sencillo | un | 112
11.2 | SISTEMA AUDIOVISUAL
11.2.1 | Suministro de Wallplate HDMI | un | 14
11.2.2 | Suministro de Wallplate USB | un | 14
11.2.3 | Suministro de Cableado | gl | 7
11.2.4 | Instalacion y mano de obra | gl | 1
11.3 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP
11.3.1 | Configuracion e instalacion | gl | 1
11.3.2 | logistica y acarreo de materiales para sistema de telecomunicaiones hasta psio sexto | GL | 1
12 | INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO
12.1 | Accesorios
12.1.1 | Tuberia CPVC 900
12.1.2 | Tubería CPVC 900 4" | ml | 13
12.1.3 | Tuberia Sch 40 4" | ml | 140
12.1.4 | Tuberia Sch 10 4" | ml | 25
12.1.5 | Tuberia Sch 10 3" | ml | 28
12.1.6 | Tuberia Sch 10 2 1/2" | ml | 65
12.1.7 | Tuberia Sch 10 2" | ml | 85
12.1.8 | Tuberia Sch 10 1 1/2" | ml | 152
12.1.9 | Tuberia Sch 40 1" | ml | 38
12.1.10 | Tuberia Sch 40 1/2" | ml | 28
12.1.11 | Tuberia PVC 1"(drenaje) | ml | 25
12.2 | Accesorios tuberías
12.2.1 | Transición CPVC 900 -AC 4" | un | 3
12.2.2 | Codo CPVC 900 4" | un | 2
12.2.3 | Restrictor PVCXPVC | un | 3
12.2.4 | Restrictor PVCXAcc PVC | un | 4
12.2.5 | Codo PVC 90ª 1" | un | 10
12.2.6 | Codo acero 90º x 4" | un | 19
12.2.7 | Codo acero 90º x 2 1/2" | un | 3
12.2.8 | Codo acero 90º x 2" | un | 3
12.2.9 | Codo acero 90° x 1 1/2" | un | 4
12.2.10 | Codo acero 90° x 1" | un | 2
12.2.11 | Codo acero 90° x 1/2" | un | 29
12.2.12 | Tee acero 4" | un | 2
12.2.13 | Tee acero 3" | un | 2
12.2.14 | Tee acero 2 1/2" | un | 4
12.2.15 | Tee acero 2" | un | 4
12.2.16 | Tee acero 1 1/2" | un | 1
12.2.17 | Tee acero 1" | un | 1
12.2.18 | Red 4" x 3" | un | 1
12.2.19 | Red 4" x 2 1/2" | un | 1
12.2.20 | Red 3" x 2 1/2" | un | 3
12.2.21 | Red 2 1/2" x 2" | un | 3
12.2.22 | Red 2 1/2" x 1 1/2" | un | 5
12.2.23 | Red 2" x 1 1/2" | un | 4
12.2.24 | Red 2" x 1" | un | 5
12.2.25 | Red 2" x 1/2" | un | 5
12.2.26 | Red 1 1/2" x 1/2" | un | 17
12.2.27 | Red 1" x 1/2" | un | 6
12.2.28 | Acople de derivación 4" x 2" | un | 4
12.2.29 | Acople de derivación 2 1/2" x1 1/2" | un | 9
12.2.30 | Acople de derivación 2 1/2" x 1" | un | 1
12.2.31 | Acople de derivación 2" x 1" | un | 4
12.2.32 | Acople de derivación 2" x 1/2" | un | 10
12.2.33 | Acople de derivación 1 1/2" x 1/2" | un | 28
12.2.34 | Acople de derivación 1" x 1/2" | un | 4
12.2.35 | Adaptador roscado hembra 1/2" | un | 70
12.2.36 | Uniones 4" | un | 74
12.2.37 | Uniones 3" | un | 15
12.2.38 | Uniones 2 1/2" | un | 40
12.2.39 | Uniones 2" | un | 48
12.2.40 | Uniones 1 1/2" | un | 69
12.2.41 | Tapón 4" | un | 1
12.2.42 | Tapón2 1/2" | un | 1
12.2.43 | Tapón 1 1/2" | un | 1
12.2.44 | Tapón 1" | un | 1
12.2.45 | Soporte tubería 4" | un | 83
12.2.46 | Soporte tubería 3" | un | 14
12.2.47 | Soporte tubería 2-1/2" | un | 32
12.2.48 | Soporte tubería 2" | un | 42
12.2.49 | Soporte tubería 1-1/2" | un | 76
12.2.50 | Soporte tubería PVC 1" | un | 22
12.2.51 | Soporte antisísmico transversal para tubería 4" | un | 3
12.2.52 | Soporte antisísmico dos vías para tubería 3" | un | 1
12.2.53 | Soporte antisísmico transversal para tubería 3" | un | 1
12.2.54 | Soporte antisísmico dos vías para tubería 2-1/2" | un | 7
12.2.55 | Soporte antisísmico dos vías para tubería 2" | un | 2
12.3 | Elementos contra incendio
12.3.1 | Siamesa 4" x 2 1/2" x 2 1/2" | un | 1
12.3.2 | Válvula cheque para siamesa 4" | un | 1
12.3.3 | Válvula 4" control | un | 1
12.3.4 | Válvula 2 1/2" control | un | 1
12.3.5 | Válvula 1 1/2" control | un | 1
12.3.6 | Válvula 1" control | un | 1
12.3.7 | Rociador tipo pendent, rosca 1/2" NPT. Factor K 5,6. Temperatura ordinaria. | un | 70
12.3.8 | Placa antivórtice en punto de succión 4" | un | 1
13 | MANO DE OBRA INSTALACION RED CONTRA INCENDIO
13.1 | Mano de obra instalación y puesta en funcionamiento Estación de control para rociadores 4" | un | 1
13.2 | Mano de obra instalación y puesta en funcionamiento Gabinete de manguera 1 1/2" (Clase II). Incluye accesorios: Extintor ABC 10 lbs, Hacha pico 1,6 Kg, Válvula angular 1-1/2" 300psi, Manguera sencilla 1-1/2"x100 m, Boquilla chorro/niebla de 1-1/2" (INCRUSTAR) | un | 2
13.3 | Mano de obra instalación y puesta en funcionamiento Gabinete de manguera 1 1/2" (Clase II). Incluye accesorios: Extintor ABC 10 lbs, Hacha pico 1,6 Kg, Válvula angular 1-1/2" 300psi, Manguera sencilla 1-1/2"x100 m, Boquilla chorro/niebla de 1-1/2" (SOBREPONER) | un | 1
13.4 | Mano de obra instalación Extintor multiproposito 10 lbs | un | 26
13.5 | Actividades complementarias
13.6 | Pruebas del sistema | glb | 1
14 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
14.1 | Mano de obra, Adquisiciones y suministros materiales instalaciones red hidro-sanitaria
14.2 | Desmonte sistema sanitario actual | GL | 1
14.3 | Localización, trazado y replanteo de puntos sanitarios | GL | 1
14.4 | Perforaciones de 4", para pasantes de tuberia, sobre placa y/o pared | und | 7
14.5 | Perforaciones de 2", para pasantes de tuberia, sobre placa y/o pared | und | 14
14.6 | Punto sanitario inodoro 4" | und | 5
14.7 | Punto sanitario floxometro 4" | und | 2
14.8 | Punto lavamanos 2" free discapacitados | und | 2
14.9 | Punto lavamanos 2" baños públicos | und | 6
14.10 | Punto sanitario 2" unidad odontologica | und | 1
14.11 | Punto sanitario 2" sifon de piso | und | 5
14.12 | Punto buje reducción de 4" a 3" | und | 1
14.13 | Punto lavamanos 2" consultorios | und | 6
14.14 | Punto sanitario 2" pocetas odontología | und | 3
14.15 | Punto buje reducción de 3" a 2" | und | 1
14.16 | Tuberia sanitaria 4" | ML | 3
14.17 | Tuberia sanitaria 3" | ML | 24
14.18 | Tuberia sanitaria 2" | ML | 3
14.19 | Puntos de reventilación lavamanos | und | 14
14.20 | Tuberia de reventilación de 2" | ML | 40
14.21 | Platinas de soporte para tuberia | und | 60
14.22 | Conexión a red sanitaria existente | und | 4
14.23 | Acarreo de material hasta sexto piso | GL | 1
14.24 | Retiro y botada de material sobrante y residuos en botadero oficial | viaje | 2
14.2 | (A) RED DE AGUA POTABLE
14.2.1 | Redes internas
14.2.2 | Tuberia PVC -P. 1 1/2" , incluye accesorios y mano de obra | ml | 20
14.2.3 | Tuberia PVC -P. 1 1/4" , incluye accesorios y mano de obra | ml | 5
14.2.4 | Tuberia PVC -P. 1" , incluye accesorios y mano de obra | ml | 90
14.2.5 | Tuberia PVC -P. 3/4" , incluye accesorios y mano de obra | ml | 165
14.2.6 | Tuberia PVC RDE 13.5
14.2.7 | Tuberia PVC -P. 1/2" RDE 13,5 , incluye accesorios y mano de obra | ml | 106
14.2.8 | Valvula de cierre rápido PVC 1 " , incluye accesorios y mano de obra | un | 4
14.2.9 | Valvula de cierre rápido PVC 3/4" , incluye accesorios y mano de obra | un | 7
14.2.10 | Valvula de cierre rápido PVC 1/2" , incluye accesorios y mano de obra | un | 31
14.2.11 | Llave de jardin de 1/2" , incluye accesorios y mano de obra | un | 3
14.2.12 | instalación Bomba presurizadora que entregue al aparato 30 psi. | un | 1
14.2.13 | Soporte descolgada 1 1/2" , incluye accesorios y mano de obra | un | 17
14.2.14 | Soporte descolgada 1" , incluye accesorios y mano de obra | un | 70
14.2.15 | Soporte descolgada 3/4" , incluye accesorios y mano de obra | un | 143
14.2.16 | Soporte descolgada 1/2" , incluye accesorios y mano de obra | un | 67
14.2.17 | Aparatos sanitarios
14.2.18 | Instalación Sanitario o inodoros normales | un | 11
14.2.19 | Instalación Sanitario fluxometro | un | 4
14.2.20 | Instalación Orinales | un | 4
14.2.21 | Instalación Lavamanos | un | 24
14.2.22 | Instalación Lavaojos | un | 1
14.2.23 | Instalación Duchas | un | 5
14.2.24 | Instalación Lavatrapero | un | 3
14.2.25 | Instalación Lavado de manos (Pozeta) | un | 25
14.2.26 | Punto 1 1/4" , incluye accesorios y mano de obra | un | 1
14.2.27 | Punto 1" , incluye accesorios y mano de obra | un | 8
14.2.28 | Punto 1/2" , incluye accesorios y mano de obra | un | 83
14.2.29 | Pruebas del sistema por piso | gl | 1
14.3 | (B) RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION
14.3.1 | Tubería PVC-S 4" , incluye accesorios y mano de obra | ml | 35
14.3.2 | Tubería PVC-S 3" , incluye accesorios y mano de obra | ml | 65
14.3.3 | Tubería PVC-S 2" , incluye accesorios y mano de obra | ml | 150
14.3.4 | Tubería PVC-L 2" , incluye accesorios y mano de obra | ml | 215
14.3.5 | Soporte tipo pera 4" , incluye accesorios y mano de obra | un | 18
14.3.6 | Soporte tipo pera 3" , incluye accesorios y mano de obra | un | 33
14.3.7 | Soporte tipo pera 2" , incluye accesorios y mano de obra | un | 183
14.3.8 | Puntos
14.3.9 | Punto 4" , incluye accesorios y mano de obra | un | 15
14.3.10 | Punto 2" (Piso) , incluye accesorios y mano de obra | un | 31
14.3.11 | Punto 2" (Aparato) , incluye accesorios y mano de obra | un | 53
14.3.12 | Pruebas del sistema | gl | 1
14.4 | (C) AIRES ACONDICIONADOS
14.4.1 | Tubería PVC-P 1 1/2", incluye rubatex , incluye accesorios y mano de obra | ml | 190
14.4.2 | Puntos de conexión a equipos | UN | 53
14.4.3 | Puntos de desagues a red de aguas negras | un | 29
14.4.4 | Desmonte de cielo raso piso 5 por instalaciones sanitarias del 6to area de hospitalizacion | M2 | 188
14.4.5 | Suministro e instalacion cieloraso piso 5 area de hospitalizacion | M2 | 188
14.4.6 | Acarreo de material hasta sexto piso | GL | 1
15 | SUMINISTRO E INSTALACIONES EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
15.1 | EQUIPOS EXTERIORES
15.2 | BRANCH DE DERIVACIÓN
15.3 | Branch de derivación correspondientes para todos los sistemas | und | 35
15.4 | TUBERIAS DE INTERCONEXION
15.5 | Tubería de cobre tipo k 1 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura, barrido de nitrógeno etc.. | Ml | 50
15.6 | Tubería de cobre tipo k 1 1/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura, barrido de nitrógeno etc.. | Ml | 120
15.7 | Tubería de cobre tipo k 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura, barrido de nitrógeno etc.. | Ml | 150 |  | 0
15.8 | Tubería de cobre tipo k 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura, barrido de nitrógeno etc. .. | Ml | 120 |  | 0
15.9 | Tubería de cobre tipo k 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura, barrido de nitrógeno etc.. | Ml | 180
15.10 | Tubería de cobre tipo k 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura, barrido de nitrógeno etc.. | Ml | 380
15.11 | BASE PARA FANCOIL en angulo de 2x2x3/16 , con varilla roscada tuerca arandela y chazo de anclaje de 3/8" | un | 35
15.12 | red electrica para señal, cable apantallado de 2x18 incluye tuberia curvas uniones conectores cajas metalicas y soportes | ml | 800
15.13 | red electrica de poder para unidades evaporadoras internas,en cable hologenado 12 incluye tuberia curvas uniones conectores cajas metalicas y soportes | ml | 600
15.14 | red de desague en tuberia de 1" pvc con reduccines a 3/4", incluye uniones codos aislante rubatex y soporteria | ml | 300
15.15 | GAS - REFRIGERANTE
15.16 | nitrogeno | und | 3
15.17 | Refrigerante 410A | lb | 90
15.18 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN FANCOIL | UND | 35
15.19 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN MANEJADORA | UND | 2
15.20 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN CONDENSADORA | UND | 5
15.21 | INGENIERIA Y ARRANQUE DE EQUIPOS | GL | 1
15.22 | logistica y acarreo hasta sexto piso | GL | 1
16 | INSTALACIONES ELECTRICAS
16.1 | ALIMENTADORES Y SUB-ALIMENTADORES GENERALES
16.2 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N. 4F + N. 4N + N.10T a CG-V-P6 | ML | 162
16.3 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3x(3 N. 4/0F + N. 4/0N + N.4T) a CG-E-P6 | ML | 157
16.4 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N. 2F + N. 2N + N.8T a PP-E1 | ML | 46
16.5 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N. 2F + N. N2 + N.8T a PP-E2 | ML | 33
16.6 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N. 2F + N. 2N + N.8T a PP-E3 | ML | 29
16.7 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N. 8F + N. 8N + N.10T a PP-V2 | ML | 32
16.8 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N. 2F + N. 2N + N.8T De CG-E-P6 a CG-R | ML | 4
16.9 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3x(3N. 4/0F + N.4T) a CP-AA1-P6 | ML | 173
16.10 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 2x(3 N. 4/0F + N.6T) a CP-AA2-P6 | ML | 186
16.11 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 2x(3 N. 1/0F + N.4T) a T-BCI | ML | 88
16.12 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N.6F + N. 10T para condensadora de aire acondicionado | ML | 46
16.13 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N. 2F + N. 8T para condensadora de aire acondicionado | ML | 32
16.14 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N. 8F + N. 10T para condensadora de aire acondicionado | ML | 16
16.15 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N. 4F + N. 10T para condensadora de aire acondicionado | ML | 28
16.16 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 3 N. 4F + N. 8T para condensadora de aire acondicionado | ML | 11
16.17 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 2 N.12F + N.12T para manejadora/evaporadora de aire acondicionado | ML | 770
16.18 | Suministro e instalación de alimentador en cable de cobre HFFR-LS 2 N. 8F + N.10T para manejadora/evaporadora de aire acondicionado | ML | 63
16.19 | Suministro e instalación de cable apantallado 4x16 AWG para control de aires acondicionado | ML | 960
16.20 | Suministro e instalación de alimentador (3 N. 4/0F + N. 4T) De T-BCI a Motor Líder | ML | 10
16.21 | Suministro e instalación de alimentador 3 N. 6F + N. 8T De T-BCI a Motor Jockey | ML | 10
16.22 | Suministro e instalación de blindobarra 3F+N+T 1600A. Incluye accesorios de fijacion, curvas, flanche, caja de conexión inicial y acoples flexibles | ML | 30
16.23 | Suministro e instalación de acometida en 3 N.1/0F; XLPE 15 kV al 133% (Conductor de Cobre) Desde punto de conexión | ML | 110
16.24 | Suministro e instalación de alimentador en 3 N.2F; XLPE 15 kV al 133% (Conductor de Cobre) a celda para transformador | ML | 20
17 | CANALIZACIONES Y DUCTERIAS
17.1 | Suministro e instalación de ductos en tubería EMT 1-1/2" a CG-V-P6. Incluye soporteria por medio de perfil estructural y perpendicular, conduletas y accesorios EMT. | ML | 162
17.2 | Suministro e instalación de banco de ductos en tubería 3xEMT 3" a CG-E-P6. Incluye soporteria por medio de perfil estructural y perpendicular, conduletas y accesorios EMT. | ML | 157
17.3 | Suministro e instalación de ductos en tubería EMT 2" a PP-E1. Incluye soporteria por medio de perfil estructural y perpendicular, conduletas y accesorios EMT. | ML | 46
17.4 | Suministro e instalación de ductos en tubería EMT 2" a PP-E2. Incluye soporteria por medio de perfil estructural y perpendicular, conduletas y accesorios EMT. | ML | 33
17.5 | Suministro e instalación de ductos en tubería EMT 2" a PP-E3. Incluye soporteria por medio de perfil estructural y perpendicular, conduletas y accesorios EMT. | ML | 29
17.6 | Suministro e instalación de ductos en tubería EMT 1" a PP-V2. Incluye soporteria por medio de perfil estructural y perpendicular, conduletas y accesorios EMT. | ML | 32
17.7 | Suministro e instalación de ductos en tubería EMT 2" De CG-E-P6 a CG-R. Incluye soporteria por medio de perfil estructural y perpendicular, conduletas y accesorios EMT. | ML | 4
17.8 | Suministro e instalación de banco de ductos en tubería 3xEMT 3" a CP-AA1-P6. Incluye soporteria por medio de perfil estructural y perpendicular, conduletas y accesorios EMT. | ML | 173
17.9 | Suministro e instalación de banco de ductos en tubería 2xEMT 3" a CP-AA2-P6. Incluye soporteria por medio de perfil estructural y perpendicular, conduletas y accesorios EMT. | ML | 186
17.10 | Suministro e instalación de ductos en tubería 2xPVC 2" a T-BCI | ML | 88
17.11 | Suministro e instalación de ductos IMC 1-1/4" para condensadora de aire acondicionado | ML | 84
17.12 | Suministro e instalación de ductos IMC 1-1/2" para condensadora de aire acondicionado | ML | 35
17.13 | Suministro e instalación de ductos IMC 1" para condensadora de aire acondicionado | ML | 17
17.14 | Suministro e instalación de ductos EMT 1" para manejadora/evaporadora de aire acondicionado. Incluye soporteria por medio de perfil estructural y perpendicular, conduletas y accesorios EMT. | ML | 60
17.15 | Suministro e instalación de banco de ductos en tubería PVC 3" De T-BCI a Motor Líder | ML | 10
17.16 | Suministro e instalación de ductos en tubería PVC 1-1/2" De T-BCI a Motor Jockey | ML | 10
17.17 | Suministro e instalación de banco de ductos en tubería 2xPVC 4" Desde punto de conexión | ML | 110
17.18 | Suministro e instalación de ducto en coraza LT de 1-1/4". Incluye conectores LT | ML | 20
17.19 | Suministre e instalacion de ducto en coraza LT de 1-1/2". Incluye conectores LT | ML | 15
17.20 | Suministre e instalacion de ducto en coraza LT de 1". Incluye conectores LT | ML | 20
17.21 | Excavación tape y compactación para banco de ductos de media tensión. (0,4x1m) | ML | 100
17.22 | Excavación tape y compactación para banco de ductos de baja tensión. (0,3x0,8m) | ML | 88
18 | CUADROS PARCIALES Y PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN
18.1 | instalación de Cuadro general de distribución: CP-AA1-P6 para instalacion a la intemperie, según diagrama unifilar. | UND | 1
18.2 | instalación de Cuadro general de distribución: CP-AA2-P6, para instalacion a la intemperie, según diagrama unifilar. | UND | 1
18.3 | instalación de Cuadro general de distribución: CG-E-P6 para uso interior, según diagrama unifilar. | UND | 1
18.4 | instalación de Cuadro general de distribución: CGR para uso interior, según diagrama unifilar. | UND | 1
18.5 | instalación de Cuadro general de distribución: CG-V-P6 para uso interior, según diagrama unifilar. | UND | 1
18.6 | Suministro e instalación de tablero de distribución: PP-E1, Tablero de 36 circuitos trifásico | UND | 1
18.7 | Suministro e instalación de tablero de distribución: PP-E2, Tablero de 42 circuitos trifásico | UND | 1
18.8 | Suministro e instalación de tablero de distribución: PP-E3, Tablero de 36 circuitos trifásico | UND | 1
18.9 | Suministro e instalación de tablero de distribución: PP-V1, Tablero de 12 circuitos trifásico | UND | 1
18.10 | Suministro e instalación de tablero de distribución: PP-V2, Tablero de 12 circuitos trifásico | UND | 1
18.11 | instalación de tablero de transferencia para BCI | UND | 1
18.12 | Suministro e instalación de breaker enchufable de 1x 20A para paneles parciales | UND | 132
18.13 | Suministro e instalación de breaker enchufable de 2x 20A para paneles parciales | UND | 6
18.14 | Suministro e instalación de breaker enchufable de 3x 40A para paneles parciales | UND | 1
19 | SUBESTACIÓN Y EQUIPOS VARIOS
19.1 | instalación de celda de remonte | UND | 2
19.2 | instalación de celda de seccionador sin fusible | UND | 1
19.3 | instalación de celda de seccionador fusibles 30A HH | UND | 1
19.4 | instalación de celda para transformador de 400kVA, 13200/208V clase F | UND | 1
19.5 | instalación de transformador de 400kVA, 13200/208V, Dy5, 60 Hz, seco clase F. Incluye DPS 15 KV | UND | 1
19.6 | instalación de UPS de 20kVA On Line, trifasica, tensión de entrada 208V, tensión de salida 208V, autonomia de baterias 5m a plena carga. | UND | 1
19.7 | Suministro de breaker industrial de 150A para instalación en tablero de distribución aguas abajo a la transferencia de 1000A | UND | 3
19.8 | Suministro de breaker industrial de 300A para instalación en tablero de distribución aguas abajo a la transferencia de 1000A | UND | 6
19.9 | Suministro de breaker industrial de 40A para instalación en tablero de distribución aguas abajo a la transferencia de 1000A | UND | 6
19.10 | Terminales premoldeados para uso exterior | UND | 3
19.11 | Terminales premoldeados para uso interior | UND | 12
19.12 | Terminales de compresión de diferentes calibres para baja tension | GL | 1
20 | PUNTO DE CONEXIÓN
20.1 | Suministro e instalación de apoyo de hormigón 12m x 800daN | UND | 1
20.2 | Suministro e instalación de cimentación para apoyo de hormigón | UND | 1
20.3 | Suministro e instalación materiales para vestida de poste con disposición fin de linean. Crucetas, herrajes y aisladores line post. | UND | 1
20.4 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para punto de conexión compuesto por un electrodo de 5/8" x 2,4m, soldadura exotérmica y cable N. 2 desnudo. | UND | 1
20.5 | instalación de equipo de medida indirecta para 13,2kV. (3) TC de 100/5A, (3) TP de 13200/1,73 - 120/1,73; cableado de fuerza, cableado de control, bloque de pruebas, medidor y accesorios generales. | UND | 1
20.6 | Suministro e instalación de protecciones de media tension. Incluye 3 cortacircuitos, 3 DPS 15 KV y cruceta metálica. | UND | 1
21
21.1 | Suministro e instalación de registro de media tensión SB 305 | UND | 2
21.2 | Suministro e instalación de registro de media tensión SB 300 | UND | 1
21.3 | Suministro e instalación de registro de baja tensión metalico 80x80x80cm | UND | 12
21.4 | Suministro e instalación de registro de baja tensión en mamposteria 80x80x80cm | UND | 3
22 | SALIDAS DE FUERZA
22.1 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble para uso general. Incluye tuberia PVC tipo A empotrada, caja y accesorios PVC y conductores N. 12 AWG libre de halogenos. | UND | 120
22.2 | Suministro e instalación para tomacorriente doble con protección GFCI color blanco. Incluye tuberia PVC tipo A empotrada, cajas y accesorios PVC, conductor N. 12 AWG con aislamiento libre de halogenos. | UND | 12
22.3 | Suministro e instalación salida para tomacorriente doble tierra aislada para salida regulada color naranja. Incluye tuberia PVC tipo A empotrada, cajas y accesorios PVC, conductor N. 12 AWG con aislamiento libre de halogenos. | UND | 56
22.4 | Suministro e instalación de tomacorriente (2F+T). Incluye tuberia PVC tipo A empotrada, cajas y accesorios PVC, conductor N. 12 AWG con aislamiento libre de halogenos. | UND | 3
22.5 | Suministro e instalación de tomacorriente de grado hospitalario color rojo. Incluye tuberia IMC, caja galvanizada y accesorios IMC, conductor N. 12 AWG con aislamiento libre de halogenos. | UND | 12
22.6 | Suministro e instalación de tomacorriente de grado hospitalario color blanco. Incluye tuberia IMC, caja galvanizada y accesorios IMC, conductor N. 12 AWG con aislamiento libre de halogenos. | UND | 3
22.7 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente (3F+N+T). Incluye tuberia PVC tipo A empotrada, conductores N.6F y N.10T libre de halogenos. | UND | 1
22.8 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tuberia EMT de 1/2" y conductos N. 12 AWG libre de halogenos. Incluye soporteria por medio de perfil estructura y perpendicular, caja y accesorio EMT, Conectores de resorte, derivacion por medio de prensa estopa y cable 3x14 AWG, tomacorriente aerea y conectores de resorte para empalmes. | UND | 318
22.9 | Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo. Incluye tuberia PVC, EMT, accesorios y conductores N. 12 AWG libre de halogenos. | UND | 104
22.10 | Suministro e instalación de salida de interruptor doble. Incluye tuberia PVC, EMT, accesorios y conductores N. 12 AWG libre de halogenos. | UND | 7
23 | SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS
23.1 | Suministro e instalación de luminaria de incrustar bala led 4100K, 120V, 18W. Incluye clavija aérea. | UND | 91
23.2 | Suministro e instalación de luminaria de incrustar bala led con baterías con autonomía de 1 hora. Incluye clavija aérea. | UND | 25
23.3 | Suministro e instalación de luminaria "salida" . Incluye clavija aérea. | UND | 15
23.4 | Suministro e instalación de luminaria de incrustar panel led de 60x60cm, led 4100K, 120V, 45W. Incluye clavija aérea. Nota: incluyen marcos de aluminio. Incluye clavija aérea. | UND | 170
23.5 | Suministro e instalación de luminaria de descolgar led hermetica 4100k, 120v, 50W. Incluye fijación por medio de varillas rocadas y pernos multiusos. Incluye clavija aérea. | UND | 17
24 | SISTEMA PUESTA A TIERRA
24.1 | Suministro e instalación de sistema puesta a tierra para subestacion con disposición rectangular de 10x5m. Incluye cable N. 2/0 AWG, soldadura exotermica, seis electrodos de 5/8" x 2.4m, registro de inspeccion y barrajes equipotenciales | UND | 1
24.12 | logistica y acarreo de materiales electricos hasta sexto piso | gl | 1
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | Administracion | 18%
|  |  |  | Imprevistos | 5%
|  |  |  | Utilidad | 7%
|  |  |  | IVA- Utilidad | 19%
SUMINISTROS DE EQUIPOS Y SERVICIOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
1 | SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
1.1 | SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
1.2 | EQUIPOS ACTIVOS
1.3 | Suministro de Switch cisco small bussisnes 10/100/1000 Ref. SG500-52MP-K9-NA | un | 3
1.4 | Suministro de Router Mikrotik Cloud Core Router 1036-8G-2S+EM with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 8GB RAM, 2xSFP+ cage, 8xGbitLAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, PSU, LCD panel | un | 1
1.5 | Suministro de equipos de WiFi UniFi AC PRO E | un | 11
1.6 | CABLEADO ESTRUCTURADO
1.7 | Suministro de Rack Abierto de 42U Siemons Versapod 4 Ref. 19SIRS107S | un | 1
1.8 | Suministro de PDU HORZ 5-15P 24X5-15R 120V Ref. 19SI8BH04AA08ZK1A | un | 2
1.9 | Suministro de Organizadores Verticales de 42U DUPLEX ZERO-U VERTICAL CABLE MANAGEMENT | un | 2
1.10 | Suministro de Organizador Horizontal Leviton 2 U | un | 3
1.11 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP
1.12 | Suministro de Camaras IP Hikvision Tipo domo de 2 MP | un | 26
1.13 | Suministro de NVR Hikvision DS-96128/256NI-F16 con soporte hasta 64 Camaras, incluye almacenamiento de 15TB en RAID 10 | un | 1
2 | INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO
2.1 | Accesorios y equipos
2.2 | Equipo contra incendio: Caudal (300) gpm Potencia (60) HP, HDT (200) PSI // Bomba Jockey : Caudal (30) gpm Potencia (10) HP, HDT (200) PSI // Incluye materiales necesarios como accesorios, tableros, niples, manómetros, entre otros. | un | 1
2.3 | Estación de control para rociadores 4" | un | 1
2.4 | Gabinete de manguera 1 1/2" (Clase II). Incluye accesorios: Extintor ABC 10 lbs, Hacha pico 1,6 Kg, Válvula angular 1-1/2" 300psi, Manguera sencilla 1-1/2"x100 m, Boquilla chorro/niebla de 1-1/2" (INCRUSTAR) | un | 2
2.5 | Gabinete de manguera 1 1/2" (Clase II). Incluye accesorios: Extintor ABC 10 lbs, Hacha pico 1,6 Kg, Válvula angular 1-1/2" 300psi, Manguera sencilla 1-1/2"x100 m, Boquilla chorro/niebla de 1-1/2" (SOBREPONER) | un | 1
2.6 | Extintor multiproposito 10 lbs | un | 17
3 | SUMINISTRO E INSTALACIONES EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
3.1 | EQUIPOS
3.2 | EQUIPOS EXTERIORES
4.3 | Unidad condensadora tipo VRF de 95,900 BTU/hr 220v/3ph/60Hz | Und | 2
4.4 | Unidad condensadora tipo VRF de 114,700 BTU/hr 220v/3ph/60Hz | Und | 3
4.5 | Unidad condensadora tipo VRF de 133,800 BTU/hr 220v/3ph/60Hz | Und | 1
4.6 | EQUIPOS INTERIORES
4.7 | Equipo tipo cassette 1 via de capacidad 7000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 1
4.8 | Equipo tipo cassette 1 via de capacidad 9000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 4
4.9 | Equipo tipo cassette 1 via de capacidad 12000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 7
4.10 | Equipo tipo cassette 2 via de capacidad 24000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 3
4.11 | Equipo tipo cassette 4 via de capacidad 9000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 2
4.12 | Equipo tipo cassette 4 via de capacidad 12000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 3
4.13 | Equipo tipo cassette 4 via de capacidad 18000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 3
4.14 | Equipo tipo cassette 4 via de capacidad 24000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 5
4.15 | Equipo tipo cassette 4 via de capacidad 30000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 2
4.16 | Equipo tipo cassette 4 via de capacidad 36000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 4
4.17 | Equipo tipo cassette 4 via de capacidad 48000 Btu/hr. 220v/1ph/60Hz | Und | 3
4.18 | CONTROL CENTRALIZADO
4.19 | Hardware para lectura en red | Und | 1
4.20 | PT UMC 1 (IDU) panel cassete 4 via | Und | 20
4.21 | PT UQC panel cassete 4 via | Und | 6
4.22 | OPT UDD PANEL 2 VIA | Und | 6
4.23 | OPT UDD PANEL 1 VIA | Und | 18
4.24 | TERMOSTATO INALAMBRICO | Und | 35
4.25 | MANEJO DE CARGA: Grua telescopica para izaje de equipos,transporte de equipos,montacargay andamios | glb | 1
5. | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1. | ALIMENTADORES Y SUB-ALIMENTADORES GENERALES
5.2 | Suministro de Cuadro general de distribución: CP-AA1-P6 para instalacion a la intemperie, según diagrama unifilar. | UND | 1
5.3 | Suministro de Cuadro general de distribución: CP-AA2-P6, para instalacion a la intemperie, según diagrama unifilar. | UND | 1
5.4 | Suministro de Cuadro general de distribución: CG-E-P6 para uso interior, según diagrama unifilar. | UND | 1
5.5 | Suministro de Cuadro general de distribución: CGR para uso interior, según diagrama unifilar. | UND | 1
5.6 | Suministro de Cuadro general de distribución: CG-V-P6 para uso interior, según diagrama unifilar. | UND | 1
5.7 | Suministro e instalación de tablero de transferencia para BCI | UND | 1
5.8 | Suministro de celda de remonte | UND | 2
5.9 | Suministro de celda de seccionador sin fusible | UND | 1
5.10 | Suministro de celda de seccionador fusibles 30A HH | UND | 1
5.11 | Suministro de celda para transformador de 400kVA, 13200/208V clase F puesto en base | UND | 1
5.12 | Suministro de transformador de 400kVA, 13200/208V, Dy5, 60 Hz, seco clase F. Incluye DPS 15 KV | UND | 1
5.13 | Suministro de UPS de 20kVA On Line, trifasica, tensión de entrada 208V, tensión de salida 208V, autonomia de baterias 5m a plena carga. | UND | 1
5.13 | Suministro e instalación de equipo de medida indirecta para 13,2kV. (3) TC de 100/5A, (3) TP de 13200/1,73 - 120/1,73; cableado de fuerza, cableado de control, bloque de pruebas, medidor y accesorios generales. | UND | 1
5.14 | CERTIFICACION RETIE (DISTRIBUCION, TRANSFORAMACION, USOFINAL) | UND | 1
5.15 | CERTIFICACION RETILAP ; SE INCLUYE AJUSTE ME MEMORIAS Y ENTREGABLES A ORGANISMO DE INSPECCION) | UND | 1
5.16 | DISEÑO Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED CON PLANOS APROBADOS PARA LEGALIZACION | UND | 1
5.17 | Suministro e instalacion puertas contra incendio dobles 1.80 x 2.00 | UN | 2
5.18 | Suministro e instalacion puertas contra incendio dobles 0.90 x 2.00 | UN | 1
COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO
IVA 19%
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
VALOR TOTAL SUMINISTROS DE EQUIPOS Y SERVICIOS